| JIA-601A 電動桌上型拉力試驗機 感應方式：儀錶式 (拉、壓力計) 容 量：50 Kg 解 析 度：1/200 試驗速度：25~300 mm/min 試驗行程：300 mm | JIA-601B 電動桌上型拉力試驗機 感應方式：儀錶式 (拉、壓力計) 容 量：50 Kg 解 析 度：1/200 試驗速度：手動 試驗行程：300 mm | JIA-601A 電動桌上型拉力試驗機 感應方式：儀錶式 (拉、壓力計) 容 量：50 Kg 解 析 度：1/10,000 試驗速度：25~300 mm/min 試驗行程：300 mm | JIA-601A 電動桌上型拉力試驗機 感應方式：儀錶式 (拉、壓力計) 容 量：50 Kg 解 析 度：1/10,000 試驗速度：手動 試驗行程：300 mm |
| --- | --- | --- | --- |

| JIA-806 精密型微電腦拉力試驗機 感應方式：荷重元 容 量：200 Kg 解 析 度：1/10,000 試驗速度：25~500 mm/min 試驗行程：800 mm | JIA-803 精密型微電腦拉力試驗機 感應方式：荷重元 容 量：500 Kg 解 析 度：1/10,000 試驗速度：25~500 mm/min 試驗行程：800 mm | JIA-803PC 精密型電腦拉力試驗機 感應方式：荷重元 容 量：500 Kg 解 析 度：1/100,000 試驗速度：1~1,000 mm/min 試驗行程：800 mm |
| --- | --- | --- |

| JIA-701 經濟型微電腦拉力試驗機 感應方式：荷重元 容 量：500 Kg 解 析 度：1/10,000 試驗速度：25~500 mm/min 試驗行程：1,000 mm | JIA-803TPC 精密型電腦拉力試驗機 感應方式：荷重元 容 量：1,000 Kg 解 析 度：1/100,000 試驗速度：1~1,000 mm/min 試驗行程：800 mm | JIA-803TOW 精密型微電腦拉力試驗機 感應方式：荷重元 容 量：1,000 Kg 解 析 度：1/10,000 試驗速度：25~500 mm/min 試驗行程：800 mm |
| --- | --- | --- |

| JIA-801E 微電腦拉、壓力試驗機 感應方式：荷重元 容 量：2,000 Kg 解 析 度：1/10,000 試驗速度：25~500 mm/min 試驗行程：1,000 mm | JIA-801PC 電腦拉、壓力試驗機 感應方式：荷重元 容 量：2,000 Kg 解 析 度：1/100,000 試驗速度：1~1,000 mm/min 試驗行程：1,000 mm |
| --- | --- |

| JIA-801E 桌上型微電腦拉、壓力試驗機 感應方式：荷重元 容 量：2,000 Kg 解 析 度：1/10,000 試驗速度：25~500 mm/min 試驗行程：1,000 mm | JIA-802PC 桌上型電腦拉、壓力試驗機 感應方式：荷重元 容 量：2,000 Kg 解 析 度：1/100,000 試驗速度：1~1,000 mm/min 試驗行程：1,000 mm | JIA-802HPC 桌上型恆溫電腦拉、壓力試驗機 感應方式：荷重元 容 量：2,000 Kg 解 析 度：1/100,000 試驗速度：1~1,000 mm/min 試驗行程：1,000 mm |
| --- | --- | --- |

| JIA-901M 微電腦萬能材料試驗機 感應方式：荷重元 容 量：10 Ton 解 析 度：1/10,000 試驗速度：10~200 mm/min 試驗行程：1,000 mm | JIA-901L 微電腦萬能材料試驗機 感應方式：荷重元 容 量：200 Ton 解 析 度：1/10,000 試驗速度：10~200 mm/min 試驗行程：200 mm | JIA-903F 微電腦抗壓試驗機 感應方式：荷重元 容 量：10 Ton 解 析 度：1/10,000 試驗速度：5~300 mm/min 試驗行程：300 mm |
| --- | --- | --- |

# Text boxes

拉力強度試驗機  TENSILE STRENGTH TESTING MACHINES

專門測試各種材料之拉力、伸長、撕裂…等物性，機種齊全，容量、功能可依需求自由選擇。

拉力強度試驗機  TENSILE STRENGTH TESTING MACHINES

專門測試各種材料之拉力、伸長、撕裂…等物性，機種齊全，容量、功能可依需求自由選擇。